## Приложение N 3

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

для организаций, осуществляющих

регулируемые виды деятельности,

и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименова-ние мероприя-тия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | Показатели экономической эффективности | Срок амортиза-ции, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | Статья затрат | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, млн. руб. |  |  |  |  |
|  |  | ед. измерения | всего | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Замена КЛ на напряжение 10 кВ от ГПП-3 до РП «Вашутино» в районе МО СП "Кривское" | км | 0,5 | 0,5 | ---- | кВтч | 1000 | 1000 | ---- | 0,002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | 1,7 | --- | ---- | Бюджет МО «Город Обнинск» |
| 2 | Замена комплектных трансформаторных подстанций Вашутинско-го водозабора | шт | 4 | 4 | ---- | кВтч | 4000 | 4000 | ---- | 0,01 | ---- | ----- | ---- | ----- | ---- | ----- | 15 | 5,93 | ---- | ---- | Собствен-ные средства |
| 3 | Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники | % от общего количества | 75 | 50 | 75 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,04 | 0,06 | ---- | Собствен-ные средства |