Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей

трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным

пунктам напряжением ниже 35 кВ [<\*>](#Par802)

--------------------------------

<\*> В соответствии с пунктом 12 Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | МП «Горэлектросети» города Обнинска |
| ИНН | 4025006121 |
| Местонахождение (фактический адрес) | 249033 Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 6А. |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за \_1\_ квартал 2022 года |
| N п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс. кВт |
| наименование | месторасположение (адрес) | количество трансформаторов, штук | мощность, кВА | на текущий период | с учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
| СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РП-12 | Промзона «Мишково» | 2 | 2х630 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-461 | МКР.46Курчатова,31 | 2 | 2х560 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-23 | МКР.23К.Зорь,29 | **-** | **-** | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-251 | пр.Ленина, 82 | 2 | 2х320 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-28 | ул. Красных Зорь | 2 | 2х1000 | 5,100 |  | 2,300 |  |
|  | РП-4Д | Добринский в/З. | - | - | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-ТОКа | с-з «Кривское» | 2 | 2х250 | 0,6 |  | **-** |  |
|  | РП-Вашутино | Вашутинскийводозабор | 2 | 2х160 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-51 | МКР.51Гагарина, 47 | 2 | 2х630 | 0,25 |  | **-** |  |
|  | РП-32 | МКР.32Ленина,123 | 2 | 2х400 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-24 | МКР.24ЦМСЧ-8 | 2 | 2х630 | 2,224 |  | 1,494 |  |
|  | РП-36 | МКР.35Профессиональное училище № 11 | 2 | 2х630 | 3,750 |  | 3,780 |  |
|  | РП-405 | МКР-40Королева,18 | 1 | 1х400 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-45 | МКР.45Курчатова,44 | 2 | 2х630 | 0,993 |  | **-** |  |
|  | РП-55 | МКР.55ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 2 | 2х630 | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | РП-10 | База «Меркурий-Обнинск» | - | - | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | РП-700 | Муниципальная промзона | 2 | 2х630 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-6 | МКР.9Комсомольская,1 | 2 | 2х630 | 0,150 |  | 0,08 |  |
|  | РП-03-ОС | Очистные сооружения | 2 | 2х630 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-01-ОС | Очистные сооружения | 2 | 2х1000 | **-** |  | **-** |  |