Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей

трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным

пунктам напряжением ниже 35 кВ [<\*>](#Par802)

--------------------------------

<\*> В соответствии с [пунктом 12](consultantplus://offline/ref=E9D03C797DF9A34E5E1AF48593061EAD6173148006C712D8167CFA1BD54C629DB18A7358AEJ0EEM) Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | | | МП «Горэлектросети» города Обнинска | | | | | | |
| ИНН | | | 4025006121 | | | | | | |
| Местонахождение (фактический адрес) | | | 249033 Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 6А. | | | | | | |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за \_2\_ квартал 2022 года | | | | | | | | | |
| N п/п | Характеристика подстанции | | | | | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс. кВт | | | |
| наименование | месторасположение (адрес) | | количество трансформаторов, штук | мощность, кВА | на текущий период | | с учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение | |
| СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РП-12 | Промзона «Мишково» | | 2 | 2х630 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-461 | МКР.46  Курчатова,31 | | 2 | 2х560 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-23 | МКР.23  К.Зорь,29 | | **-** | **-** | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-251 | пр.Ленина, 82 | | 2 | 2х320 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-28 | ул. Красных Зорь | | 2 | 2х1000 | 5,100 |  | 2,300 |  |
|  | РП-4Д | Добринский в/З. | | - | - | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-ТОКа | с-з «Кривское» | | 2 | 2х250 | 0,6 |  | **-** |  |
|  | РП-Вашутино | Вашутинскийводозабор | | 2 | 2х160 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-51 | МКР.51  Гагарина, 47 | | 2 | 2х630 | 0,25 |  | **-** |  |
|  | РП-32 | МКР.32  Ленина,123 | | 2 | 2х400 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-24 | МКР.24  ЦМСЧ-8 | | 2 | 2х630 | 2,224 |  | 1,494 |  |
|  | РП-36 | МКР.35  Профессиональное училище № 11 | | 2 | 2х630 | 3,750 |  | 3,780 |  |
|  | РП-405 | МКР-40  Королева,18 | | 1 | 1х400 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-45 | МКР.45  Курчатова,44 | | 2 | 2х630 | 0,993 |  | **-** |  |
|  | РП-55 | МКР.55  ИАТЭ НИЯУ МИФИ | | 2 | 2х630 | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | РП-10 | База «Меркурий-  Обнинск» | | - | - | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | РП-700 | Муниципальная промзона | | 2 | 2х630 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-6 | МКР.9  Комсомольская,1 | | 2 | 2х630 | 0,150 |  | 0,08 |  |
|  | РП-03-ОС | Очистные сооружения | | 2 | 2х630 | **-** |  | **-** |  |
|  | РП-01-ОС | Очистные сооружения | | 2 | 2х1000 | **-** |  | **-** |  |