Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов (сводная информация)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети» |
| ИНН | 4025006121 |
| Местонахождение (фактический адрес) | 249033 Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 6А |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов (сводная информация) в апреле **2023** года  |
| N п/п | Инвентарный номер | Наименование и модель электросетевого объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | РП-321 сек. | Ленина 123 Дом связиЛенина 123а ГСК «Невада»Ленина 133 Моделирующие системыЛенина 125 Учебно-методический центрЦветкова 4, 4а ДЮСШЦветкова 4б Кафе  | 04.04.20238.45 | 04.04.202317.00 |
| 2. | ТП-17к | п. Кривскоеж/д пер. Протвинский 3ж/д ул. Центральная 16,18 | 06.04.20238.45 | 06.04.202317.00 |
| 3. | РП-322 сек. | Ленина 123 Дом связиЛенина 123а ГСК «Невада»Ленина 133 Моделирующие системыЛенина 125 Учебно-методический центрЦветкова 4, 4а ДЮСШЛенина 125 ГаражиЦветкова Заправка  | 11.04.20238.45 | 11.04.202317.00 |
| 4. | ТП-3к | ЗАО «Кривское»ПБОЮЛ ПасынковКоровник №2,№3,№4 | 13.04.20238.45 | 13.04.202317.00 |
| 5.  |  ТП-1к1 сек. | Наружное освещениеПилорамаКапустохранилищеНавесГаражиКалориферМойкаАВМ | 18.04.20238.45 | 18.04.202317.00 |
| 6. | ТП-8к | п.Кривскоеж/д ул. Протвинскаяж/д пер. РечнойНасосная станцияя | 20.04.20238.45 | 20.04.202317.00 |
| 7. | ТП-1к2 сек. | ХолодильникООО «КСС»Склад | 25.04.20238.45 | 25.04.202317.00 |
| 8. | ТП-7к | ж/д ул. Мигунова  | 27.04.20238.45 | 27.04.202317.00 |

 Начальник ОДС Лазарев В.А.