|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** **регулируемой организации** | Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети» |
| **ИНН** | 4025006121 |
| **Местонахождение****(фактический адрес)** | 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Пионерский проезд, д.6а |
| Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, **2022** год. |
| **Месяц** | **Зона деятельности, в которой произошло отключение** | **Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства** | **Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке)** | **Мероприятия** **по устранению аварии** | **Дата включения объектов электросетевого хозяйства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  ЯНВАРЬ |  д. Вашутино Кабельная линия 10 кВ  Ф.45 п/ст Белкино - Яч.10 РП-10 «Вашутино». | 10.01.2022г.19.07 час. | Механическое поврежде-ние КЛ-10кВФ.45 п/ст Белкино - Яч.10 РП-10 «Вашутино». | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 10.01.2022г. 19.07 час. |
|  |  д. Вашутино Кабельная линия 10 кВ  Ф.45 п/ст Белкино - Яч.10 РП-10 «Вашутино». | 20.01.2022г.02.28 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВФ.45 п/ст Белкино - Яч.10 РП-10 «Вашутино». | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 20.01.2022г. 1. ас.
 |
| ФЕВРАЛЬ | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ  Ф.6 п/ст Цветково - Яч.7 РП-12. | 16.02.2022г.14.05 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ - Яч.12 РП-12 – Яч.1 КТП-28.( КЛ-6кВ абонента ). | КЛ-6кВ яч.11 РП-12 – Яч.1 КТП-28 выведена времонт. | 16.02.2022г. 15.24 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10кВ Ф.44 п\ст «Окружная» - Яч.7 РП-55. |  24.02.2022г. 04.09 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ Ф.44 п\ст «Окружная» - Яч.7 РП-55. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 24.02.2022г. 05.18час. |

Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных

 отключениях в электрических сетях, вызванных авариями

 или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства <\*>

 --------------------------------

 <\*>В соответствии с пунктом 12 Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно до 1 марта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| МАРТ | г. Обнинск Кабельная линия 10кВ  Яч.10 ТП-522 - ВЛ-10кВ Белкино. | 14.03.2022г.13.00 час. | Механическое повреждение опоры №13ВЛ-10кВ Белкино в резуль-тате ДТП.  | ВЛ-10 кВ Белкино выведенав ремонт. | 14.03.2022г. 17.18.час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ  Яч.11 РП-32 - Яч.7 ТП-327. | 27.03.2022г.04.30 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ Яч.3 ТП-327 – Яч.3 ТП-517. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 27.03.2022г. 06.07час. |
|  | д.Кривское Кабельная линия 10кВЯч.13 РП-ТОК – Яч.5 ТП-19К.  | 27.03.2022г.06.11 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ Яч.7 ТП-18К – Яч.3 ТП-20К. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 27.03.2022г. 07.55час. |
| АПРЕЛЬ | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ Яч.1 РП-51 - Яч.3 ТП-521.  | 09.04.2022г.08.58 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ Яч.7 ТП-521 – Яч.5 ТП-525. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 09.04.2022г. 09.43.час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ  Яч.6 РП-7 - Яч.3 ТП-2. | 16.04.2022г.18:45 час. | Механическоеповреждение КЛ-6кВ №2Яч.3 ТП-12 - Яч.1 ТП-15. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 16.04.2022г. 19:48.час. |  | 26.04.2016г.14.20 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ. яч.1 ТП-103 - яч.3 КТП-24 ( ППР) | Кабельная линия 6кВ выведена в ремонт. | 26.04.2016г. * 1. ас.
 |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10кВ Ф.13,14,15,16,17 п\ст «Белкино».  |  26.04.2022г. 12.02 час. | Аварийное отключение 1-СКШ10кВ п\ст «Белкино».  | 1-СКШ10кВ п\ст «Белкино»выведена в ремонт.  | 26.04.2022г. 13.10час. |
| МАЙ | д.Кривское Кабельная линия 10кВЯч.12 РП-ТОК – Яч.8 ТП-1К.  | 01.05.2022г.10.32 час. | Механическоеповреждение КЛ-10кВ Яч.2 ТП-4К - Яч.3 ТП-5К. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 01.05.2022г. 15.40час. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ Ф.301 п\ст «Цветково» - Яч.11 РП-28.  | 03.05.2022г.14.55 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ Ф.301 п\ст «Цветково» - Яч.11 РП-28.  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 03.05.2022г. 15.10 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ  Яч.1 РП-461 - Яч.3 РП-421. | 09.05.2022г.16:02 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ Яч.7 РП-421 - ТР-1ТП-2.   | Электроснабжение переведено на резервную схему | 09.05.2022г. 17.59 час.  |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ  Яч.3 ТП-12 - Яч.1 ТП-15. | 25.05.2022г.11.35 час. | Механическоеповреждение КЛ-6кВЯч.3 ТП-12 - Яч.1 ТП-15. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 25.05.2022г. 11.43 час.  |
| ИЮНЬ |  д. Вашутино Кабельная линия 10 кВ  Яч.9 РП-10«Вашутино» - РЛНД оп.№1 ВЛ-10кВ «Вашутино». | 02.06.2022г.19.02 час. | Пробой изоляции конце-вой муфты КЛ-10кВ на оп.№54А ВЛ-10кВ «Вашутино». | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 02.06.2022г. 21.23 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10кВ Ф.21,22,23,24 п\ст «Белкино».  |  10.06.2022г. 20.36 час. | Аварийное отключение 2-СКШ10кВ п\ст «Белкино».  | 2-СКШ10кВ п\ст «Белкино»выведена в ремонт.  | 10.06.2022г. 21.24час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6кВ  Ф.203 ЦРП-2 - Яч.10 ТП-462. | 13.06.2022г.14:35 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВЯч.6 ТП-462 - Яч.4 ТП-460. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 13.06.2022г. 15:45 час.  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| * +
 | д.Кривское Кабельная линия 10кВЯч.7 РП-ТОК – Яч.7 ТП-1К.  | 14.06.2022г.13.06 час. | Отключение ВЛ-10кВ Кривское вследствии гро-зового перенапряжения. | Включение ВЛ-кВ Кривскоепо нормальной схеме. | 14.06.2022г. 13.45час. |
| * +
 | д.Кривское Кабельная линия 10кВЯч.7 РП-ТОК – Яч.7 ТП-1К.  | 19.06.2022г.11.56 час. | Пробой изоляции конце-вой муфты КЛ-10кВЯч.5 ТП-15К. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 19.06.2022г. 12.48час. |
|  | д.Кривское Кабельная линия 10 кВ -Яч.12 РП- ТОК.  -Яч.8 ТП- 1К.   | 19.06.2022г.14.16 час. | Пробой изоляции ВЛ-10кВп/л Технология. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 19.06.2022г. 14.51час. |
| *ИЮЛЬ* | г. Обнинск Кабельная линия 10кВ Ф.46 п\ст «Окружная» - Яч.16 Ц РП-700.  | 04.07.2022г.16.26 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ Ф.46 п\ст «Окружная» - Яч.16 Ц РП-700.(КЛ №2).  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 04.07.2022г. 17.52 час. |
|  | д.КривскоеКабельная линия 10 кВ  Яч.7 РП-ТОК - Яч.7 ТП-1К.  | 11.07.2022г.14.51 час. | Обрыв провода ВЛ-10кВ СНТ Кривское.( линия абонента) | ВЛ-10кВ СНТ Кривское выведена в ремонт. | 11.07.2022г. 15.27час. |
|  | д.КривскоеКабельная линия 10 кВ  Яч.7 РП-ТОК - Яч.7 ТП-1К.  | 11.07.2022г.22.31 час. | Обрыв провода ВЛ-10кВ Оп.№1 РЛНД – Яч.1 ТП-8К. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 12.07.2022г. 00.15час. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6кВ  Яч.9 РП-01-ОС - РЛНД оп.№1ВЛЗ-6кВ по ул.Дачная. | 30.07.2022г.11:40 час. | Срыв изоляторов с опоры№10 ВЛЗ-6кВ по ул.Дачнаявследствии ДТП. | ВЛЗ-6кВ по ул.Дачная выведенав ремонт. | 30.07.2022г. 16.30.час. |
| АВГУСТ | г. Обнинск Кабельная линия 10кВ Ф.13,14,15,16,17 п\ст «Белкино».  | 14.08.2022г. 14.08 час. | Аварийное отключение 1-СКШ10кВ п\ст «Белкино».  | 1-СКШ10кВ п\ст «Белкино»выведена в ремонт.  | 14.08.2022г. 14.47час. |
|  |  г. ОбнинскКабельная линия 10кВЯч.7 РП-51 – Яч.5 ТП-512.  | 14.08.2022г.14.08 час. | Пробой изоляции конце-вой муфты КЛ-10кВЯч.5 ТП-512. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 14.08.2022г. 15.37час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6кВ  Ф.103 ЦРП-2 - Яч.9 ТП-462. | 22.08.2022г.11:50 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВЯч.5 ТП-462 - Яч.3 ТП-460. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 22.08.2022г. 12:28 час.  |
| СЕНТЯБРЬ | г. Обнинск Кабельная линия 6кВ  Ф.41 п\ст «Цветково» - Яч.3 РП-2К. | 13.09.2022г.19:43 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ Ф.41 п\ст «Цветково» - Яч.3 РП-2К. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 13.09.2022г. 19:43 час. |
| * +
 | г. Обнинск Кабельная линия 6кВ  Ф.724 п\ст«Обнинск» - Яч.8 РП-6. | 24.09.2022г.11:35 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВЯч.3 ТП-10 – Яч.3 ТП-11. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 24.09.2022г. 13.25.час. |
| ОКТЯБРЬ | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ  Яч.10 РП-405 - Яч.10 ТП-526. | 21.10.2022г.20:40 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВЯч.6 ТП-396 - Яч.8 ТП-395. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 21.10.2022г. 22.50.час. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ  Яч.7 РП-ТОК - Яч.7 ТП-1К. | 30.10.2022г.17:05 час. | Пробой изоляции ВЛ-10кВПЛ «ТЕХНОЛОГИЯ» Яч.4 ТП-8К. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 30.10.2022г.18:05 час. |
| НОЯБРЬ | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ  Ф.44 п\ст «Окружная» - Яч.7 РП-55. | 17.11.2022г.11.11 час. | Механическое поврежде-ние КЛ-10кВФ.44 п/ст Окружная - Яч.7 РП-55. | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 17.11.2022г.* 1. час.
 |
| ДЕКАБРЬ | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ  Ф.724 п\ст «Обнинск» - Яч.8 РП-6. | 01.12.2022г.14.10 час. | Пробой изоляции КЛ-6кВ Ф.724 п\ст «Обнинск» - Яч.8 РП-6.  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 01.12.2022г.14.53 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 6 кВ  Яч.16 РП-6 - Яч.2 ТП-9. | 01.12.2022г.14.10 час. | Механическое повреждение КЛ-6кВ  Яч.16 РП-6 - Яч.2 ТП-9.  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 01.12.2022г.15.25 час. |
|  | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ  Ф.21 п\ст «Белкино» - Яч.5 РП-24. | 02.12.2022г.11.05 час. | Пробой изоляции КЛ-10кВ Ф.21 п\ст «Белкино» - Яч.5 РП-24.  | Электроснабжение переведено на резервную схему. | 02.12.2022г.11.45 час. |
| * +
 | г. Обнинск Кабельная линия 10 кВ  Яч.10 РП-51 - Яч.4 ТП-514. | 02.12.2022г.11:05 час. | Механическое повреждение КЛ-10кВЯч.8 ТП-511 - Яч.1 ТП-ИФЗ. | Электроснабжение переведено на резервную схему | 02.12.2022г. 13.20 час.  |
| * +
 |  п. Кривское Кабельная линия 10 кВ  Яч.18 РП-ТОК - Яч.6 ТП-19К. | 25.12.2022г.11:04 час. | Пробой изоляции Тр.№2 ТП-19К.  | Электроснабжение переведено на резервную схему | 25.12.2022г. 13.31 час.  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |