## Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей

трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным

пунктам напряжением ниже 35 кВ <*>

--------------------------------

<*> В соответствии с пунктом 12 Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально.

| Наименование регулируемой организации | МП «Горэлектросети» города Обнинска |
| --- | --- |
| ИНН | 4025006121 |
| Местонахождение (фактический адрес) | 249033 Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 6А. |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за _2_ квартал 2017 года |
| N п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс. кВт |
|  | наименование | месторасположение (адрес) | количество трансформаторов, штук | мощность, кВА | на текущий период | с учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РП-12 | Промзона «Мишково» | 2 | 2х630 | - |  | - |  |
|  | РП-461 | МКР.46 Курчатова,31 | 2 | 2х560 | - |  | - |  |
|  | РП-23 | МКР.23 К.Зорь,29 | - | - | - |  | - |  |
|  | РП-251 | пр.Ленина, 82 | 2 | 2х320 | - |  | - |  |
|  | РП-28 | ул. Красных Зорь | 2 | 2х1000 | 5,955 |  | 4,050 |  |
|  | РП-4Д | Добринский в/З. | - | - | - |  | - |  |
|  | РП-ТОКа | с-з «Кривское» | 2 | 2х250 | 0,6 |  | - |  |
|  | РП-Вашутино | Вашутинский водозабор | 2 | 2х160 | - |  | - |  |
|  | РП-51 | МКР.51 Гагарина, 47 | 2 | 2х630 | 0,25 |  | - |  |
|  | РП-32 | МКР.32 Ленина,123 | 2 | 2х400 | - |  | - |  |
|  | РП-24 | МКР.24 ЦМСЧ-8 | 2 | 2х630 | 2,224 |  | 1,594 |  |
|  | РП-36 | МКР.35 Профессиональное училище № 11 | 2 | 2х630 | 3,851 |  | 3,851 |  |
|  | РП-405 | МКР-40 Королева,18 | 1 | 1х400 | - |  | - |  |
|  | РП-45 | МКР.45 Курчатова,44 | 2 | 2х630 | 0,993 |  | - |  |
|  | РП-55 | МКР.55 ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 2 | 2х630 | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | РП-10 | База «Меркурий- Обнинск» | - | - | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | РП-700 | Муниципальная промзона | 2 | 2х630 | - |  | - |  |
|  | РП-6 | МКР.9 Комсомольская,1 | 2 | 2х630 | 0,250 |  | - |  |
|  | РП-03-ОС | Очистные сооружения | 2 | 2х630 | - |  | - |  |
|  | РП-01-ОС | Очистные сооружения | 2 | 2х1000 | - |  | - |  |