Информация о балансе электрической энергии

и мощности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | | МП «Горэлектросети» | | |
| ИНН | | 4025006121 | | |
| Местонахождение (фактический адрес) | | 249033, Калужская область, г. Обнинска, Пионерский проезд, 6А | | |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования,  2018 год | | | | |
| N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2018 г. (предшествующий период) | План 2019 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия | | | | |
| 1 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | млн. кВт.ч | 309,930884 | 309,121 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 180,576446 | 163,661 |
| НН | 129,354438 | 145,460 |
| 2 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 22,738637 | 21,947 |
| 2.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 22,738637 | 21,947 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 12,542977 | 12,983 |
| НН | 10,195660 | 8,964 |
| 3 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 7,34 | 7,10 |
| 3.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 7,34 | 7,10 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 4,04 | 4,2 |
| НН | 7,88 | 6,16 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 287,192247 | 287,103 |
| 4.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 287,192247 | 287,103 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 168,033469 | 150,607 |
| НН | 119,158778 | 136,496 |
| Мощность | | | | |
| 5 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | МВт | 58,00 | 58,00 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 33,7513 | 29,812 |
| НН | 24,2487 | 28,188 |
| 6 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 4,1655 | 4,118 |
| 6.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 4,1655 | 4,118 |
| ВН | - |  |
| СН-I | - |  |
| СН-II | 2,2915 | 2,43 |
|  | НН | 1,8740 | 1,688 |
| 7 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 7,34 | 7,1 |
| 7.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 7,34 | 7,1 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 4,04 | 4,19 |
| НН | 7,88 | 5,99 |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 53,8345 | 53,882 |
| 8.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 53,8345 | 53,882 |
|  | ВН | - | - |
|  | СН-I | - | - |
|  | СН-II | 31,4598 | 27,3108 |
|  | НН | 22,3747 | 26,5712 |
| 9 | Заявленная мощность - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 58,00 | 58,00 |
| 9.1 | сторонних потребителей (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 58,00 | 58,00 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 33,7513 | 29,812 |
| НН | 24,2487 | 28,188 |