форма 9

# Приложение N 1

к Постановлению

министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области

от 1 ноября 2011 г. N 218-эк

Раскрытие информации

о балансе электрической энергии и мощности по электрическим сетям

МП «Горэлектросети»________ на 2013-2014 годы

(наименование организации)

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2013 (предшествующий период) | План 2014 (текущий период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть | млн. кВт.ч | 321,925 | 312,94 |
| 2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн. кВт.ч | 25,560 | 27,033 |
| 2.1 | собственное потребление | млн. кВт.ч | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч | 25,560 | 27,033 |
| 3 | Относительные потери | % | 7,94 | 8,64 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для: | млн. кВт.ч | 296,366 | 280,362 |
| 4.1 | собственного потребления | млн. кВт.ч | 0,036 | 0,071 |
| 4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч | 296,33 | 280,291 |
| 5 | Поступление в сеть | МВт | 63,345 | 63,3448 |
| 6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 4,995 | 5,4857 |
| 6.1 | собственное потребление | МВт | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 4,995 5,4857 |  |
| 7 | Относительные потери | % | 7,94 | 8,66 |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для: | МВт | 58,35 | 57,87 |
| 8.1 | собственного потребления | МВт | 0 | 0 |
| 8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 58,35 | 57,87 |
| 9 | Заявленная мощность: | МВт | 63,345 | 63,3448 |
| 9.1 | собственное потребление | МВт | 0 | 0 |
| 9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 63,345 | 63,3448 |
| 10 | Присоединенная мощность: | МВА | 170,30 | 170,3 |
| 10.1 | собственное потребление | МВА | 0 | 0 |
| 10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА | 170,30 | 170,3 |