и н ф о р м а ц и я

о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях

МП «Горэлектросети» за  1 квартал   2013 года.

| Период (месяц) | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электро- сетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросете- вого хозяйства в работу | Объем недопостав- ленной электриче- ской энергии, кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| январь | г.Обнинск Кабельная линия- 6кВ п/ст «Окружная» ф.14 КТП-46 яч.2 | 28.01.13 11.15 | Механическое повреждение КЛ-6кВ при производстве земляных работ | Эл. снабжение переведено на резервную схему | 28.01.13. 11.50 | 200кВт.ч |
| февраль | г.Обнинск Кабельная линия - 6кВ п/ст «Цветково» ф.25 РП-12 яч.10 | 02.02.13 09.15 | Пробой изоляции КЛ-6кВ | Эл. снабжение переведено на резервную схему | 02.02.13 10.50 | 1000кВт.ч |

Исполнитель: нач. смены ОДС                                                                                                               Нач.ОДС                            Новосельцев А.С.

Лазарев В.А.  31.03.2013г.