Форма 11

Форма раскрытия информации

о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях

МП «Горэлектросети» за  3  квартал  2012  года

| Период (месяц) | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электро- сетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросете- вого хозяйства в работу | Объем недопостав- ленной электриче- ской энергии, кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| июль | г.Обнинск Кабельная линия 10 кВ КТПН «Урожай» - оп.№2 ВЛ-10кВ «Коллонтай»ф.8 | 26.07.12г. 18.30 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Ремонт КЛ-10 кВ | 27.07.12г. 16.30 | 1750 кВт/час |
| август | г.Обнинск Кабельная линия 6 кВ п/ст «Цветково» ф.15 – РП-461 яч.11 | 15.08.12г. 12.48 | Механическое повреждение КЛ-6 кВ при производстве земляных работ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 15.08.12г. 14.50 | 2600 кВт/час |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| август | г.Обнинск Кабельная линия 6 кВ РП-6 яч.15 – ТП-3 яч.4 | 15.08.12г. 15.30 | Механическое повреждение КЛ-6 кВ при производстве земляных работ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 15.08.12г. 16.00 | 340 кВт/час |
|  | г.Обнинск Кабельная линия10 кВ РП-32 яч.14 – ТП-570 яч.4 | 17.08.12г. 10.31 | Механическое повреждение КЛ-10 кВ при производстве земляных работ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 17.08.12г. 11.30 | 2000 кВт/час |
|  | г.Обнинск Кабельная линия10 кВ РП-32 яч.9 – ТП-570 яч.3 | 17.08.12г. 10.31 | Механическое повреждение КЛ-10 кВ при производстве земляных работ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 17.08.12г. 11.30 | 2000 кВт/час |
|  | г.Обнинск Кабельная линия10 кВ п/ст «Белкино» ф.36 - ТП-322 яч.4 | 22.08.12г. 14.08 | Механическое повреждение КЛ-10 кВ при производстве земляных работ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 22.08.12г. 14.53 | 740кВт/час |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| август | г.Обнинск Кабельная линия 10 кВ п/ст «Белкино» ф.45 - РП-10 «Вашутино» яч.10 | 26.08.12г. 00.30 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 26.08.12г. 02.45 | 1125 кВт/час |
|  | г.Обнинск Кабельная линия6 кВ РП-12 яч.14 – ТП-119 яч.3 | 30.08.12г. 02.15 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 30.08.12г. 04.10 | 720 кВт/час |
| сентябрь | д.Кривское Боровский район Кабельная линия 10 кВ ТП-5 яч.6 – ТП-15 яч.7 | 07.09.12г. 14.20 | Механическое повреждение КЛ-10 кВ при производстве земляных работ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 07.09.12г. 15.00 | 110 кВт/час |
|  | г.Обнинск Кабельная линия 6 кВ п/ст. «Цветково» ф.11 – РП-251 яч.1 | 11.09.12г. 17.58 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 11.09.12г. 18.41 | 1140 кВт/час |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сентябрь | г.Обнинск Кабельная линия 6 кВ РП-7 яч.21 – ТП-8 яч.8 | 18.09.12г. 14.43 | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ТП-352 яч.1 – ТП-354 яч.2 | Эл.снабжение переведено на резервную схему | 19.09.12г. 16.45 | 1300 кВт/час |
|  | г.Обнинск Кабельная линия 6 кВ ТП-354 яч.1 – ТП-355 яч.2 | 19.09.12г. 17.10 | Механическое повреждение КЛ-10 кВ при производстве земляных работ | Ремонт КЛ-6 кВ | 21.09.12г. 14.15 | нет |

Исполнитель: нач.смены ОДС  								Нач. ОДС		Новосельцев А.С.

Лазарев В.А.    30.09.2012г.