# Приложение N 1

к Постановлению

министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области

от 1 ноября 2011 г. N 218-эк

Раскрытие информации

о балансе электрической энергии и мощности по электрическим сетям

МП «Горэлектросети»________ на 2011-2012 годы

(наименование организации)

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2011 (предшествующий период) | План 2012 (текущий период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть | млн. кВт.ч | 306,93 | 319,19 |
| 2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн. кВт.ч | 26,06 | 27,64 |
| 2.1 | собственное потребление | млн. кВт.ч | 0,01 | 0,01 |
| 2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч | 26,05 | 27,63 |
| 3 | Относительные потери | % | 8,49 | 8,66 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для: | млн. кВт.ч | 280,87 | 291,55 |
| 4.1 | собственного потребления | млн. кВт.ч | 0,07 | 0,07 |
| 4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч | 280,80 | 291,48 |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть | МВт | 59,42 | 60,23 |
| 6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 5,05 | 5,22 |
| 6.1 | собственное потребление | МВт | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 5,05 | 5,22 |
| 7 | Относительные потери | % | 8,49 | 8,66 |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для: | МВт | 54,37 | 55,02 |
| 8.1 | собственного потребления | МВт | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 54,37 | 55,00 |
| 9 | Заявленная мощность: | МВт | 59,42 | 60,23 |
| 9.1 | собственное потребление | МВт | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 59,42 | 60,23 |
| 10 | Присоединенная мощность: | МВА | 164,13 | 167,89 |
| 10.1 | собственное потребление | МВА | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА | 164,13 | 167,89 |